В 2016 году были произведены работы по замене насоса ЭЦВ 6-10-50 и аппаратуры СУЗ-10 на арт. скважине № 3688 по ул. Мира в пос. Красногвардеец.